Перечень закупаемых товаров

Приложение № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.  измер. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Описание |
| 1 | Раствор кондиционер для натриевых электродов из комплекта Smartlyte электролитический анализатор (Na+/K+/Cl-/Ca++/Li+) 100мл, +18 +25°С Electrode Conditions Solution | фл | 1 | 10 164,00 | 10 164,00 | Кондиционер для прочистки натриевого электрода, используется для работы на анализаторах электролитов крови Smartlyte, AVL 9180, объем 100мл, +18 +25°С |
| 2 | Очищающий раствор из комплекта Smartlyte электролитический анализатор (Na+/K+/Cl-/Ca++/Li+) 100мл, +18 +25°С ISE Cleaning Solution | фл | 1 | 12 785,00 | 12 785,00 | Чистящий раствор для очистки электродов, используется для работы на анализаторах электролитов крови Smartlyte, AVL 9180, объем 100мл, +18 +25°С |
| 3 | Кассета с жидкими реагентами из комплекта Smartlyte электролитический анализатор (Na+/K+/Cl-/Ca++/Li+) +18 +25°C Fluid Pack Smartlyte/9180 | шт | 3 | 48734,00 | 146 202,00 | Кассета с ионоселективными электродами ISE Pack, используется для работы на анализаторах электролитов крови Smartlyte, AVL9180.  - Кассета содержит стандарты: стандарт А- 350 мл, стандарт В – 85 мл, контрольный раствор – 85 мл;  - Температура хранения: от 18 до 25°С; Срок годности в установленном состоянии: 14 недель. |

Главный врач Маметова Г.А.