**Протокол итогов закупа по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения**

**способом запроса ценовых предложений №18**

**г. Петропавловск Дата: 06.06.2018г.**

Заказчик закупок способом запроса ценовых предложений - Коммунальное Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Первая городская больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», находящееся по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 3.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Описание | Ед.  измер. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Контрольная кровь для гематологических анализаторов | Контрольная кровь для гематологических анализаторов HAEM 8 CONTROL L 1х2,5мл+HAEM 8 CONTROL Н 1х2,5мл+HAEM 8 CONTROL N 1х2,5мл (комплект). Контрольная кровь является смесью человеческих эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов животного происхождения, расположенных в жидкости, состав которой похож на плазму, с добавлением консервантов; предназначена для контроля качества измерений , проводимых на гематологическом анализаторе Mythic 18. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы | наб | 2 | 87000,00 | 174000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Лизирующий реагент | Лизирующий реагент, лизирующий раствор (LYSING REAGENT М18) 1 литр. Используется для разведения проб при измерении гемоглобина, подсчете и дифференциации белых кровяных телец. Используется в комбинации с разбавителем, обеспечивает лизис красных клеток крови и позволяет получить дифференциацию лейкоцитов на три популяции (лимфоциты, моноциты, гранулоциты); используется в гематологическом анализаторе Mythic 18 Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы | уп | 5 | 34850,00 | 174250,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Дилюент | Дилюент (DILUENT М18), изотонический разбавитель. Используется для дифференциации белых кровяных телец, применяется для разбавления клеток, измерения гемоглобина, и посредством лизиса, позволяет подсчитать различные виды лейкоцитов. Дилюент предназначен для разбавления цельной крови при подсчете и определении размеров RBC/WBC/PLT. Он обеспечивает стабильность RBC/PLT во время подсчета клеток. 20 литров. Используется в гематологическом анализаторе Mythic 18  Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы | уп | 6 | 36000,00 | 216000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Моющий реагент | Моющий реагент, моющий раствор, промывающий раствор (CLEANER АВХ Мicros) 1 литр. Данный раствор используется для очистки системы. Предназначен для удаления белковых загрязнений из измерительной системы анализатора после каждого анализа образца крови. Используется в гематологическом анализаторе Mythic 18  Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы | уп | 5 | 20600,00 | 103000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Очиститель Чистящий раствор | Очиститель Чистящий раствор, чистящий реагент, очиститель (FLUSH КХ 21N). 1 литр. Предназначен для ежедневной и периодической очистки измерительной системы гематологических анализаторов. Это сильное щелочное чистящее средство, предназначенное для удаления остаточных образцов и реагентов, содержащихся в элементах измерительной системы гематологического анализатора. Используется в гематологическом анализаторе Mythic 18  Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы | уп | 5 | 19800,00 | 99000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Бумага для термопринтера анализатора | Бумага для термопринтера анализатора Mythic 112\*20  Предназначена для распечатки анализов Используется в гематологическом анализаторе Mythic 18  Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы | шт | 60 | 1500,00 | 90000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |

Сведения о потенциальных поставщиках представивших ценовые предложения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального поставщика | Почтовый адрес потенциального поставщика | Время  предоставления  ценового предложения |
| 1 | ТОО «Альянс» | РК, г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 12/2 | 06.06.2018г.  11:05 мин |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед.  изм. | Ценовые предложения потенциальных поставщиков |
| ТОО «Альянс» |
| 1 | Контрольная кровь для гематологических анализаторов | 2 | наб | 48600,00 |
| 2 | Лизирующий реагент | 5 | уп | 30500,00 |
| 3 | Дилюент | 6 | уп | 30750,00 |
| 4 | Моющий реагент | 5 | уп | 17250,00 |
| 5 | Очиститель Чистящий раствор | 5 | уп | 15500,00 |
| 6 | Бумага для термопринтера анализатора | 60 | шт | 1150,00 |

**ИТОГИ**

Потенциальны поставщики **ТОО «Альянс»** соответствуют требованиям, предусмотренным главой 4 Правил.

1. Признать победителем закупа способом запроса ценовых предложений следующего потенциального поставщика: по лотам **№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 - ТОО «Альянс»,** РК, г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 12/2.

Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Маметова