Приложение № 1

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Описание | Ед.  измер. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Бинт | эластичный, медицинский средней растяжимости размер 5\*120мм | шт | 20 | 1500,00 | 30000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Бумага для ЭКГ | ЭКГ бумага тепловая. Применяется в ЭКГ аппаратах импортного и российского производства, имеющих печатающую термографическую головку. Основа - термобумага (бумага с термочувствительным покрытием, реагирующим на нагревание).Толщина бумаги - 60 мкм, плотность бумаги - 70 гр/м2, сетка на бумаге: наличие,размер бумаги: 110ммх25м, рулон. | шт | 50 | 815,00 | 40750,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Бумага для ЭКГ | ЭКГ бумага тепловая. Применяется в ЭКГ аппаратах импортного производства, имеющих печатающую термографическую головку. Основа - термобумага (бумага с термочувствительным покрытием, реагирующим на нагревание). сетка на бумаге: наличие,размер бумаги: 110ммх140ммх143,Z-книжка. для аппарата Nihon Kohden. | шт | 40 | 775,00 | 31000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Гель для ЭКГ/ЭЭГ | Высокопроводной электродный по 1 кг | бут | 10 | 100,00 | 1000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Гель для УЗИ | Гель для ультразвуковых исследований (состав – вода, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, консерванты; вязкость не ≥ 8-9Па×с; акустический импеданс – 1,56×г/см²×с; уровень кислотности pH- 6,8-7,0), фасовка 5кг | кан | 2 | 3400,00 | 6800,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Жгут | Кровоостанавливающий автоматический (для в/венных манипуляций) многоразовый, взрослый 500\*25\*1мм | шт | 20 | 1800,00 | 36000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 7 | Жгут | Жгут кровоостанавливающий применяется для  остановки  кровотечений, проведения внутривенных  инъекций, забора крови из вены и др., резиновый | шт | 10 | 300,00 | 3000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 8 | Игла | Со срезом квинке р-р 0,7\*88мм 22G для спинальной анестезии и люмбальной пункции | шт | 50 | 900,00 | 45000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 9 | Игла | Со срезом квинке р-р 0,53\*88мм 25G для спинальной анестезии и люмбальной пункции | шт | 50 | 900,00 | 45000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 10 | Игла | Со срезом квинке р-р 0.42\*88мм 27G для спинальной анестезии и люмбальной пункции | шт | 100 | 900,00 | 90000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 11 | Игла | Со срезом Квинке р-р 0,9х88 мм 20 G для спинальной анестезии и люмбальной пункции | шт | 50 | 900,00 | 45000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 12 | Инфузионные краны | 3х-ходовые,синие(поворот на 360 ) для инфузионной терапии и мониторинга | шт | 50 | 400,00 | 20000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 13 | Клеенка | Медицинская подкладная резинотканевая,вид А для санитарно-гигиенических целей,эластичная,нелипкая,водонепроницаемая | Пог.м. | 150 | 600,00 | 90000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 14 | Кружка Эсмарха | многоразовое сан-гигиеническое приспособление(резиновая кружка V-2л),оснащенное гибкой резиновой отводной трубкой до 2 м длины, для промывания кишечника | шт | 10 | 900,00 | 9000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 15 | Лампа бактерицидная | ультрафиолетовая F30 Т8 30 W G13газоразрядная низкого давления с длиной волны 253,7нм,ресурс работы 8000ч | шт | 35 | 3700,00 | 129500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 16 | Лампа бактерицидная | ультрафиолетовая F15 Т8 30 W G13газоразрядная низкого давления с длиной волны 253,7нм,ресурс работы 8000ч | шт | 6 | 3700,00 | 22200,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 17 | Магистраль | носовая кислородная взрослая | шт | 50 | 550,00 | 27500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 18 | Маска | 3-хслойная на резинках воздухопроницаемая с вшитыми носовыми фиксаторами | шт | 30000 | 15,00 | 450000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 19 | Мочеприемник прикроватный | из мягкого прозрачного ПВХ с укрепленными 2 швами,снабжен невозвратным клапаном, объем не менее 2л | шт | 300 | 270,00 | 81000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 20 | Набор для катетеризации центральных вен | с 1-канальным центральным венозным катетром из полиуретана(Цертон)с мягким наконечником тип иглы S 16G длина 70 мм (Сельдингера),проводник -0,89ммх50см,катетер-14G 2,1мм,длина 20см | шт | 50 | 9000,00 | 450000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 21 | Набор для пункции плевральной полости №1 | тонкостенная пункционная игла с коротким срезом1,8х80мм.Удлинительс винтовым коннектором.Шприц Омнификс60мл,Люэрлок.3-х ходовой кран Дискофикс,желтый пакет для сбора жидкости 2,0л с соединительной трубкой 90см | шт | 80 | 5100,00 | 408000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 22 | Набор для пункции плевральной полости №2 | тонкостенная пункционная игла с коротким срезом1,8х80мм.Удлинительс винтовым коннектором.Шприц Омнификс60мл,Люэрлок.3-х ходовой кран Дискофикс,желтый пакет для сбора жидкости 2,0л с соединительной трубкой 90см+Антирефлюксный клапан | шт | 30 | 4100,00 | 123000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 23 | Набор реактивов для выявления следов крови на мед.инструментах | Состав-амидопирин р-р в изопропиловом спирте,стабилизатор-90 мл,анилин солянокислый р-р в изопропиловом спирте,стабилизатор-10 мл | набор | 50 | 1620,00 | 81000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 24 | Набор с 3-х канальным центральным венозным катетером | V-игла G18 d-70мм,катетерG16/18/18/7Fдиаметр2,4 мм,длина 20см рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком,проводник 0,89ммх50см,подвижные и неподвижные фиксирующие крылья ,фиксирующий зажим,ЭКГ-кабель,шприц5мл,скальпель,дилататор,безыгольный инфузионный коннектор сейфсайт,скорость потока D/M/P 38/20/20 мл/мин | шт | 20 | 11000,00 | 220000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 25 | Накидка | Нестерильная СМС,плотность 40 г | шт | 50 | 380,00 | 19000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 26 | Оригинальный удлинитель | Светозащитный ,ПЭ,150см,Vзаполнения 1,57мл/8723010/ | шт | 200 | 450,00 | 90000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 27 | Рулон гигиенический | Спанбонд,плотность 35г/м кв 0,8х200м | Пог.м | 200 | 170,00 | 34000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 28 | Скальпель хирургический | 1-разовый стерильный для рассечения мягких тканей,Ручка-из качественного нетоксичного пластмасса,лезвие-из высокоуглеродистой хирургической стали с повышенным запасом прочности№23 | шт | 200 | 90,00 | 18000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 29 | Скальпель хирургический | 1-разовый стерильный для рассечения мягких тканей,Ручка-из качественного нетоксичного пластмасса,лезвие-из высокоуглеродистой хирургической стали с повышенным запасом прочности№24 | шт | 1500 | 90,00 | 135000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 30 | Термометр комнатный | ТС-7-М1(-20+70) | шт | 10 | 1360,00 | 13600,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 31 | Термометр медицинский | Ртутный стеклянный для измерения температуры тела со шкалой с делениями от 34до 42 | шт | 300 | 220,00 | 66000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 32 | Трубка эндотрахеальная | Стерильная с манжетой из нетоксичного ПВХ,латекса тип «мерфи» d-32 ± 5 см №8 | шт | 100 | 380,00 | 38000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 33 | Трубка эндотрахеальная | Стерильная с манжетой из нетоксичного ПВХ,латекса тип «мерфи» d-32 ± 5 см №8,5 | шт | 20 | 380,00 | 7600,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 34 | Трубка эндотрахеальная | Стерильная с манжетой из нетоксичного ПВХ,латекса тип «мерфи» d-32 ± 5 см №7,5 | шт | 100 | 380,00 | 38000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 35 | Фильтр КСКФ 3.00 (к КСКФ-3) | Из х/б ткани (фильтродиагональ)арт2074/100 ГОСТ332-91поверхностная плотность575 г/мкв | шт | 10 | 520,00 | 5200,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 36 | Фильтр КСКФ 3.00-01 (к КСКФ-6) | Из х/б ткани (фильтродиагональ)арт2074/100 ГОСТ332-91поверхностная плотность575 г/мкв | шт | 15 | 620,00 | 9300,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 37 | Фильтр КСКФ 3.00-02 (к КСКФ-9) | Из х/б ткани (фильтродиагональ)арт2074/100 ГОСТ332-91поверхностная плотность575 г/мкв | шт | 25 | 700,00 | 17500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 38 | Фильтр КСКФ 3.00-03 (к КСКФ-12,18) | Из х/б ткани (фильтродиагональ)арт2074/100 ГОСТ332-91поверхностная плотность575 г/мкв | шт | 90 | 800,00 | 72000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 39 | Электроды для ЭКГ | Одноразовые, для взрослых SN06(55х55),круглой формы ,сенсор(датчик)Ag.c твердым гелем ,из нетканого материала | шт | 500 | 80,00 | 40000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 40 | Термоиндикаторы | Термоиндикатор на 180 ̊ С капсула или таблетка в прозрачной упаковке №500, одноразовый | уп | 10 | 2000 | 20000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 41 | Термоиндикаторы | Термоиндикатор на 132 ̊ С капсула или таблетка в прозрачной упаковке №500, одноразовый | уп | 40 | 2000 | 80000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 42 | Термоиндикаторы | Термоиндикатор на 120 ̊ С капсула или таблетка в прозрачной упаковке №500, одноразовый | уп | 10 | 2000 | 20000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 43 | Шапочка-берет | Из нетканого материала-спабонд 14г/мкв с двойной латексной резинкой р-р52-54 в заводской упаковке | шт | 15000 | 55,00 | 825000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 44 | Тест-полоски для глюкометра | Для количественного определения глюкозы в свежей капиллярной крови в приборах Акку-Чек Актив, количество в упаковке 50 шт | уп | 150 | 7600,00 | 1140000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 45 | Шприц Жане | V-150 мл с наконечником для катетерной насадки 1-разовый,3-х детальный | шт | 400 | 710,00 | 284000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 46 | Наконечник для кружки Эсмарха | Из полипропилена, стерильный ,взрослый, р-р160мм х0,8мм для промывания и спринцевания полостей и микроклизм ,1-разовый в индивидуальной упаковке | шт | 1000 | 120,00 | 120000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 47 | Контейнер | 1-разовый, полимерный для сбора ,хранения и транспортировки образцов биоматериала из ультрачистого полипропилена лабораторный V-60 мл | шт | 1300 | 75,00 | 97500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 48 | Контейнер | 1-разовый, полимерный для сбора ,хранения и транспортировки образцов биоматериала из ультрачистого полипропилена лабораторный 125 мл | шт | 300 | 85,00 | 25500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 49 | Контейнер | 1-разовый, полимерный для сбора ,хранения и транспортировки образцов биоматериала из ультрачистого полипропилена лабораторный 250 мл | шт | 100 | 220,00 | 22000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 50 | Канюля внутривенная с дополнительным портом | предназначен для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии G18 | шт | 700 | 120,00 | 84000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 51 | Канюля внутривенная с дополнительным портом | предназначен для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии G20 | шт | 700 | 120,00 | 84000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 52 | Канюля внутривенная с дополнительным портом | предназначен для выполнения катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии G22 | шт | 700 | 120,00 | 84000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 53 | Канюля аспирационная | С антибактериальным воздушным фильтром 0,45(цвет зеленый),многоразовая для 1-го флакона,для забора ЛС из многодозных контейнеров | шт | 500 | 420,00 | 210000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 54 | Наконечники | Без фильтра ,нестерильные \*Ланпипет\* 300мкл(0,5-300мкл) ,длина 52 мм,бесцветные ,1000шт в упаковке | уп | 2 | 7500 | 15000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 55 | Наконечники | Без фильтра ,нестерильные \*Ланпипет\* 1000мкл(100-1000мкл) ,длина 71 мм,бесцветные ,1000шт в упаковке | уп | 2 | 7500 | 15000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 56 | Абсорбент,поглотитель углекислого газа | В виде гранул для поглощения углекислого газа (канистра 5 л) | шт | 4 | 28500 | 114000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 57 | Катетер урологический | 2-хходовой для длительной катетеризации мочевого пузыря р-р СН/FR14(длина-400 мм,внутренний диаметр 3,3мм,внешний 4,7 мм) | шт | 150 | 720,00 | 108000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 58 | Фартук | Полиэтиленовый 30г/м кв ,длина 120 см,стерильный | шт | 100 | 380,00 | 38000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

Главный врач Маметова Г.А.