**Техническая спецификация**

**к закупаемым изделиям медицинского назначения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Ед. измерения** | **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара** | **Кол-во** |
| 1 | Нить синтетическая рассасывающаяся со средним сроком рассасывания на основе полигликолевой кислоты с покрытием из рассасывающегося полимера | шт | Полигликолид нить USP 2/0 метрич 3 L-75см с иглой HR-30 | 500 |
| 2 | Нить синтетическая рассасывающаяся со средним сроком рассасывания на основе полигликолевой кислоты с покрытием из рассасывающегося полимера | шт | Полигликолид нить USP 1 метрич 4 L-75см с иглой HR-30 | 500 |
| 3 | Нить синтетическая рассасывающаяся со средним сроком рассасывания на основе полигликолевой кислоты с покрытием из рассасывающегося полимера | шт | Полигликолид нить USP 2 метрич 5 L-75см с иглой HR-45 | 500 |
| 4 | Нить синтетическая нерассасывающаяся капроновая (полиамидная) плетеная неокрашенная. | кат | Нить полиамидная плетёная, белая USP 2/0 метрич 3 L-2000см без иглы | 200 |
| 5 | Нить синтетическая рассасывающаяся со средним сроком рассасывания на основе полигликолевой кислоты с покрытием из рассасывающегося полимера | шт | Полигликолид нить USP 3/0 метрич 2 L-75см с иглой HR-20 | 250 |
| 6 | Нить синтетическая рассасывающаяся со средним сроком рассасывания на основе полигликолевой кислоты с покрытием из рассасывающегося полимера | шт | Полигликолид нить USP 4/0 метрич 1,5 L-75см с иглой HR-25 | 100 |
| 7 | Нить синтетическая нерассасывающаяся лавсановая (полиэфирная), плетеная неокрашенная | кат | Полиэфир нить USP 3/4 метрич 6 L-1000см без иглы | 100 |

**Главный врач Маметова Г.А.**

**КГП на ПХВ «Первая городская больница»**

**КГУ «УЗ акимата СКО»**