Приложение № 1

к Объявлению №47 от 29.08.2019

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Тонометр для измерения артериального давления | Классический тип. Металлический анероидный манометр. Металлический стетоскоп в комплекте. Нейлоновая манжета для окружности плеча не ≤ 50 см. Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя. Воздушный игольчатый фильтр. | шт | 5 | 9500,00 | 47500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

Главный врач Бапанова М.К.