**Протокол итогов закупа по закупу лекарственных средств и медицинских изделий**

**способом запроса ценовых предложений №31**

**г. Петропавловск Дата: 28.07.2020г.**

Заказчик закупок способом запроса ценовых предложений - Коммунальное Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Первая городская больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», находящееся по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 3.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Д-Димер, (уп.: 4 фл. по 3 мл реагента + 4 фл. по 9 мл буфер + 2 фл. по 1 мл калибратора) для работы на анализаторе ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory | Реагент для иммунохимического определения Д-Димера в человеческой цитратной плазме. Используется для диагностики и исключения (совместно с общеклинической оценкой вероятности заболевания) венозные тромбоэмболии (тромбоз глубоких вен и легочной эмболии), для диагностики ДВС, а также для контроля длительности терапии оральными АК. Реагент имеет подтверждение FDA для исключения диагнозов ТГВ и ТЭЛА. Пороговом значении Д-Димера = 230 нг/мл. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Фасовка: 4 фл. по 3 мл реагента + 4 фл. по 9 мл буфер + 2 фл. по 1 мл калибратор, (105 исследований). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. | шт | 1 | 216 886,00 | 216 886,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Контроль Д-Димера – HemosIL Liquid, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) для работы на анализаторе ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory |  | шт | 1 | 114 407,00 | 114 407,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 331 293,00 | | | | |  |  |

Сведения о потенциальных поставщиках представивших ценовые предложения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального поставщика | БИН/ИИН | Почтовый адрес потенциального поставщика | Время предоставления  ценового предложения |
| 1 | ТОО «Тех-Фарма» | 031040003765 | РК, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева, 327 | 28.07.2020г.  12:35 мин |

| № п/п | Наименование | Ед.  изм. | Ценовые предложения потенциальных поставщиков |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Тех-Фарма» |
| 1 | Д-Димер, (уп.: 4 фл. по 3 мл реагента + 4 фл. по 9 мл буфер + 2 фл. по 1 мл калибратора) для работы на анализаторе ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory | таб | 216 000,00 |
| 2 | Контроль Д-Димера – HemosIL Liquid, (уп.: 5 фл. по 1 мл + 5 фл. по 1 мл) для работы на анализаторе ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory | фл | 114 000,00 |

При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков не присутствовали.

**ИТОГИ**

Потенциальные поставщики **ТОО «Тех-Фарма»** соответствуют требованиям, предусмотренными главой 4 Правил.

1. Признать победителем закупа способом запроса ценовых предложений следующего потенциального поставщика: по лотам **№ 1, 2 - ТОО «Тех-Фарма»,** РК, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева, 327.

И.о. главного врача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сулейменова Б.М.