Приложение № 1

к Объявлению №10 от 25.02.2021

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Чашка Петри | Чашка Петри (стекло). 1 уп - 36 шт | уп | 20 | 720,00 | 14400,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Пробирка биологическая  ПБ2-16х150 | Цилиндрическая пробирка,стеклянная,вместимость 24мл,высота-15см,наружный диаметр-16мм,толщина стекла-1,0мм, 1 упаковка-500 шт | шт | 1000 | 80,00 | 80000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Пипетка | Пипетка стекло с дел на полный слив 1 мл | шт | 20 | 1300,00 | 26000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Пипетка | Пипетка стекло с дел на полный слив 5 мл | шт | 30 | 1300,00 | 39000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Ёршик пробирочный | Изготавливается из нейлона и аналогичных материалов. Применяется в лечебно-профилактических учреждениях для мытья и чистки пробирок. Благодаря длине ручки и оцинкованной проволоке из которой он изготовлен, ёршик может использоваться для чистки различных изделий, контактирующих с агрессивными и масляными средами. | шт | 10 | 1300,00 | 13000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Ёршик бутылочный | Изготавливается из нейлона и аналогичных материалов. Применяется в лечебно-профилактических учреждениях для мытья и чистки пробирок. Благодаря длине ручки и оцинкованной проволоке из которой он изготовлен, ёршик может использоваться для чистки различных изделий, контактирующих с агрессивными и масляными средами. | шт | 20 | 1200,00 | 24000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 7 | Пергамент | Пергамент - это чистый, с точки зрения микробиологии, упаковочный материал, он не разрушается в воде даже при кипячении, при увлажнении не теряет механической прочности. Он не вызывает изменений в органолептических свойствах пищевых продуктов, не дает постороннего запаха и привкуса и удовлетворяет всем гигиеническим требованиям, что выгодно отличает его от фольги и полимерных синтетических материалов. Пергамент изготавливается из чистоцеллюлозной бумаги-основы. После пергаментации бумага приобретает специфические свойства - становится жиро- и влагонепроницаемой. | кг | 7 | 3100,00 | 21700,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 8 | Чашка Петри | Чашка Петри пластиковая 90 мм, упаковка №10. | уп | 50 | 470,00 | 23500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 9 | Пробирка | Пробирка для забора биоматериала пластиковая с крышкой на 10 мл | шт | 1000 | 40,00 | 40000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 10 | Пробирка | Пробирка для забора биоматериала пластиковая с крышкой на 10 мл с тампоном | шт | 500 | 280,00 | 140000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 11 | Стакан мерный | Стакан мерный из термостойкого стекла 0,6л | шт | 6 | 1850,00 | 11100,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 12 | Воронка | Воронка стекло диаметр 90 мм | шт | 6 | 500,00 | 3000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 13 | Антиген кардиолипиновый для РМП | Для реакции микропреципитации. Комплект состоит: RPR-Reagent – взвесь угольных частиц, покрытых липидным комплексом, с кардиолипином, лецитином и холестеролом в фосфатном буфере 20 mmol/l, pH 7.0, азид натрия 0,95 g/l – 5,0 ml; RPR – Positiv Control – синтетический контроль, титр ≥ 1:8, азид натрия 0,95 g/l – 0,250 ml; RPR – Negativ Control – синтетический контроль, азид натрия 0,95 g/l - 0,250 ml; Слайд многократного использования – 2шт.; Палочка для смешивания, двусторонние – 100шт. | наб | 3 | 12000 | 36000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 14 | Лампа бактерицидная | ультрафиолетовая F30 Т8 30 W G13газоразрядная низкого давления с длиной волны 253,7нм,ресурс работы 8000ч | шт | 30 | 5000,00 | 150000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 15 | Термометр медицинский | Ртутный стеклянный для измерения температуры тела со шкалой с делениями от 34 до 42 | шт | 120 | 605,00 | 72600,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 16 | Набор реагентов для определения белка в моче для анализатора  Белур 600 | Набор реагентов для определения концентрации белка в моче и  СМЖ  колориметрическим методом с пирогаллоловым красным. Форма выпуска:  жидкий монореагент (2×250 мл).  Линейность до 3,20 г/л. Набор содержит  калибратор 0,50 г/л. Стабильность реагента после вскрытия флакона 6 мес. (2-8°C).  Срок годности набора 12 мес. (2‑8°C). Набор рассчитан на 500 определений. | уп | 8 | 8000,00 | 64000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 17 | Натрий лимоннокислый 3-замещенный 5,5 водный (чда) | ГОСТ 22280-76 Кристаллический порошок белого цветаМассовая доля 5,5-водного лимоннокислого натрия, %, не менее99,0Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более0,003Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более0,0005Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более0,002Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более0,001Массовая доля аммония (NH4), %, не более0,001Массовая доля примесей элементов, %, не более:Кадмий (Cd)0,0001Кальций (Ca)0,0001Кобальт (Co)0,0001Медь (Cu)0,0001Мышьяк (As)0,0001Ртуть (Hg)0,0001Свинец (Pb)0,0001Хром (Cr)0,0001рН раствора препарата с массовой долей 10 %7,5-8,5Гарантийный срок хранения1 год.химическая формула- Na3C6Н5O7\*5,5H2O | кг | 1 | 15000,00 | 15000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 18 | Набор для определения СРБ | Набор реагентов для определения С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации.  Состав набора: реагент №1-СРБ-латекс:(суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых антителами к СРБ, в забуференном физиологическом растворе. Содержит 0,95г/л азида натрия) дозировка- 1\*2,5мл; реагент №2 –разбавитель (содержит 9г/л натрия хлорида) дозировка – 1\*5мл; положительный контроль (сыворотка крови человека с содержанием СРБ меньше 15мг/л. Содержит 0,95г/л азида натрия) дозировка- 1\*0,5мл; отрицательный контроль (сыворотка крови с содержанием СРБ меньше 1мг/л. Содержит 0,95г/л азида натрия) дозировка – 1\*0,5мл; тест-пластины 3шт; одноразовые мешалки 60шт | наб | 10 | 9000,00 | 90000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 19 | Глюкоза GLU 440 / ГЛЮ 440 / GLU 440 Системный Реагент | Глюкоза GLU 440 / ГЛЮ 440 / GLU 440 Системный Реагент  метод GOD-POD  Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл.  Состав реагентов: Реагент 1 Фосфатный буфер не менее 250ммоль/л, Глюкозооксидазане менее 25 Е/л, Пероксидазане менее 2 Е/л, Фенолне менее 5 ммоль/л, 4 – аминоантипиринне менее 0.5 ммоль/л.  Линейность:не менее 450 (мг/дл) (25 ммоль/л),  Чувствительность:не более 2,34 (мг/дл.) (0,131ммоль/л).  Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | Упак. | 3 | 23100,00 | 69300,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 20 | Фибриноген QFA- HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (10х5мл), t +2+8 С Fibrinogen, QFA Thrombin HemosIL | Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 C . | упак | 9 | 179000,00 | 1611000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 21 | СинтАСил(АЧТВ реагент) Hemos/L SynthASil (5х10 ml) +2 +8 С | Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового  метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Реагент характеризуется высокой чувствительностью к присутствию в плазме гепарина и дефициту факторов внутреннего пути свертывания. Высокая чувствительность к присутствию ВА в плазме позволяет использовать реагент для первичной диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС). Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. | упак | 12 | 35833,00 | 429996,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 22 | Контроль НОРМ / NORM | Контроль НОРМ / NORM Фасовка: Реагент 1 (сыворотка)не менее 4х5 мл. Разбавитель не менее20 мл. Контрольная сыворотка для контроля качества биохимических анализов в области нормальных значений.  Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200 | упак | 2 | 49500,00 | 99000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 23 | Контроль ПАТ / PATH | Контроль ПАТ / PATH Фасовка: Реагент 1 (сыворотка) не менее 4х5 мл. Разбавитель не менее 20 мл.Контрольная сыворотка для контроля качества биохимических анализов в области патологических значений.  Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200 | упак | 2 | 49500,00 | 99000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 3171596,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о. главного врача Колесник А.И.