Приложение № 1

к Объявлению №39 от 28.09.2021

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Шприц 5мл | шприц 5мл 3х-комп.с иглй 22G со сьемной иглой | шт | 16000 | 17,00 | 272000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Магистраль | Носовая кислородная взрослая | шт | 1000 | 400,00 | 400000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Железо FE 125 / FE 125 / FE 125 Системный реагент | Железо FE 125 / FE 125 / FE 125 Системный реагент  Метод с феррозином  Фасовка: Реагент 1 не менее 4х25 мл, Реагент 2 не менее 2х12.5 мл, Реагент 3 Стандартне менее 2х2 мл;  Состав реагентов: Реагент 1 Ацетатный буфер pH 4,5 не менее 122ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид не менее 220 ммоль/л).  Реагент 2 Феррозинне менее 3 ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид не менее 220 ммоль/л. Реагент 3 Стандарт (Железо не менее 500 мкг/дл– 89.5 мкмоль/л).  Линейность: не менее 890 мкг/дл (160 мкмоль/л)  Чувствительность: не более 8,66 мкг/дл (1,55 мкмоль/л)  Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | уп | 1 | 22200,00 | 22200,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Общий белок ТР440  Cистемный Реагент | Общий белок ТР440  Cистемный Реагент  Биуретовый метод  Фасовка: Реагент 1 не менее 10×44 мл,  Состав реагентов: Реагент 1 Меди II сульфат не менее 12 ммоль/л, Калий – натрий тартрат не менее 31,9 ммоль/л, Калия йодид не менее 0,6 ммоль/л  Линейность не менее 15 г/дл (150 г/л)  Чувствительность: не более 0,37 г/дл (3,7 г/л)  Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | уп | 3 | 26500,00 | 79500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови | Одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови №50 (расходный материал системы анализа крови Epoc) | уп | 5 | 206000,0 | 1030000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Полиглюкин | Реагент на основе 33% декстрана,являющийся потенциатором IgG антител.Для обнаружения антител к донорским эритроцитам при постановке пробы на совместимость в “полиглюкиновом тесте”.Во флаконах объемом 10 мл | фл | 5 | 2500,00 | 12500,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 1816200,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

И.о. директора Мустафин А.Ж.