**Протокол итогов закупа по закупу лекарственных средств и медицинских изделий**

**способом запроса ценовых предложений №16**

**г. Петропавловск Дата: 27.04.2021г.**

Заказчик закупок способом запроса ценовых предложений - Коммунальное Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Первая городская больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», находящееся по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 3.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Электрод | Электрод (насадка) с токовводом грибовидный малый для лампового аппарата местной дарсонвализации Искра 1 | шт | 1 | 10800,00 | 10800,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Электрод | Электрод токовводом гребешковый (насадка для волос) для лампового аппарата местной дарсонвализации Искра 1 | шт | 1 | 10800,00 | 10800,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Наконечник для кружки Эсмарха | Из полипропилена, стерильный ,взрослый, р-р160мм х0,8мм для промывания и спринцевания полостей и микроклизм ,1-разовый в индивидуальной упаковке | шт | 300 | 50,00 | 15000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Щелочная фосфатаза ALP 110 / ЩФ 110 / ALP 110Cистемный Реагент | Щелочная фосфатаза ALP 110 / ЩФ 110 / ALP 110Cистемный Реагент  IFCC метод, кинетика.  Фасовка: Реагент 1 не менее 2х44 мл, Реагент 2 не менее 2х11 мл.  Состав реагентов: Реагент 1 -2-амино-2-метил-1-пропанол (АМП) pH 10.4 не менее 434 ммоль/л, Mg+2 ацетат не менее 2.48 ммоль/л, Zn+2 сульфат не менее 1.24 ммоль/л, HEDTA не менее 2.48 ммоль/л.  Реагент 2 p-паранитрофенилфосфат не менее 81.6ммоль/л.  Линейность не менее 1300 Е/л.  Чувствительность: не более4.5 Е/л.  Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | уп | 1 | 17000,00 | 17000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Холестерин ЛПНП 80 / ЛПНП ХОЛ 80 / LDL C 80Cистемный Реагент | Холестерин ЛПНП 80 / ЛПНП ХОЛ 80 / LDL C 80Cистемный Реагент  Фасовка:Реагент 1 не менее 2х30 мл, Реагент 2 не менее 2х10 мл.  Состав реагентов:Реагент 1 MES буфер (pH 6.5) не менее 50 ммоль/л, Поливинилсульфониловая кислота не менее 50 мг/л, Полиэтиленгликольметиловый эфир не менее 30мл/л, Детергент ЭДТА, 4-аминоантипирин не менее 0.9 г/л, Холестеринэстераза не менее 5 kЕ/л, Холестериноксидаза не менее 20 kЕ/л, Пероксидаза (ПОД) не менее 5kЕ/л.  Реагент 2 MES буфер (pH 6.5) не менее 50ммоль/л, Детергент, TODB N, N-бис (4-сульфобутил) -3-метиланилин) не менее 3ммоль/л.  Линейность: не менее 263 мг/дл (6,84 ммоль/л).  Чувствительность: не более 2,60 мг/дл (0,068 ммоль/л).  Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | уп | 3 | 115000,0 | 345000,0 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Холестерин CHOL 440 / ХОЛ 440 / CHOL 440Cистемный Реагент | Холестерин CHOL 440 / ХОЛ 440 / CHOL 440Cистемный Реагент  Метод CHOD – POD  Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл.  Состав реагентов:Реагент 1 Гудс буфер ( pH 7.0 ) не менее 50 ммоль/л, Фенол не менее 5 ммоль/л, Холестеролоксидаза не менее 50 Е/л, Холестеролэстераза не менее 200 Е/л, Пероксидаза не менее 3 kЕ/л, 4- Аминоантипирин 0.3 ммоль/л. Линейность : не менее 695 (мг/дл) (18,07 ммоль/л)Чувствительность: не более 4,2 (мг/дл) (0,11 ммоль/л).  Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | уп | 1 | 38200,00 | 38200,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 436 800,00 | | | | |  |  |

Сведения о потенциальных поставщиках представивших ценовые предложения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального поставщика | БИН/ИИН | Почтовый адрес потенциального поставщика | Время предоставления  ценового предложения |
| 1 | ТОО «Альянс» | 970140000102 | РК, г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 12/2 | 23.04.2021г.  09:26 мин |

| № п/п | Наименование | Ед.  изм | Цена | Ценовые предложения потенциальных поставщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Альянс» |
| 1 | Электрод | шт | 10800,00 | - |
| 2 | Электрод | шт | 10800,00 | - |
| 3 | Наконечник для кружки Эсмарха | шт | 50,00 | - |
| 4 | Щелочная фосфатаза ALP 110 / ЩФ 110 / ALP 110Cистемный Реагент | уп | 17000,00 | 16500,00 |
| 5 | Холестерин ЛПНП 80 / ЛПНП ХОЛ 80 / LDL C 80Cистемный Реагент | уп | 115000,0 | 107000,00 |
| 6 | Холестерин CHOL 440 / ХОЛ 440 / CHOL 440Cистемный Реагент | уп | 38200,00 | 37500,00 |

При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики не присутствовали.

**ИТОГИ**

Потенциальный поставщик **ТОО «Альянс»** соответствует требованиям предусмотренным главой 4 Правил.

1. Закупки способом запроса ценовых предложений по лотам **№1 - 3** признаны не состоявшимися по причине отсутствия ценовых предложений
2. Признать победителем закупа способом запроса ценовых предложений следующего потенциального поставщика: по лотам **№ 4 - 6 - ТОО «Альянс»,** РК, г.Усть-Каменогорск, ул.Красина, 12/2.

И.о. главного врача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесник А.И.