**Протокол итогов закупа по закупу лекарственных средств и медицинских изделий**

**способом запроса ценовых предложений №32**

**г. Петропавловск Дата: 23.08.2021г.**

Заказчик закупок способом запроса ценовых предложений - Коммунальное Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Первая городская больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», находящееся по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 3.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Шприц 5мл | шприц 5мл 3х-комп.с иглй 22G со сьемной иглой | шт | 10000 | 11,00 | 110 000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Шприц 10мл | шприц 10мл 3х-комп.с иглй 21G со сьемной иглой | шт | 30000 | 28,00 | 840000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) для взрослых, размер М (34-41 см) | Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) для взрослых, размер М (окружность шеи - диапазон 34 - 41 см). Внутренний объем шлема 11±0,5 л. Вес шлема 380±10 гр. Колпак выполнен из прозрачного пластика. Диаметр кольца в основании колпака 25±1 см. Кольцо жёсткое имеет маркировку названия модели, кода, лота и срока годности. Наличие двух манжет: эластичная воротниковая и надувная. Наличие порта доступа с клапаном безопасности. Диаметр порта доступа не менее 10 см. Диаметр клапана безопасности - 7 см ±0,5 см. Наличие патрубков для подключения шлангов дыхательных контуров с рассеивателями. Диаметр патрубков 22±1 мм по типу 22М. Наличие четырех шипов фиксации держателей на кольце. Наличие двух герметизированных (3,5 - 7,0 мм) эластомерных портов на колпаке для выведения зондов и катетеров. Наличие трубки надува манжеты с пережимной клипсой. В комплекте два подмышечных цилиндрических держателя, Шланг Smoothbore 22мм с мягким концевым соединителем 22F-22F, длина 1,8м-1шт, Шланг Smoothbore 22мм с мягким концевым соединителем 22F-22F, длина 1,5м-1шт. Упаковка индивидуальная клинически чистая. Срок годности (гарантии): 5 лет от даты выпуска. | шт | 1 | 75000,00 | 75000,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) для взрослых, размер L (40-47 см) | Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) для взрослых, размер L (окружность шеи - диапазон 40 - 47 см). Внутренний объем шлема 11±0,5 л. Вес шлема 380±10 гр. Колпак выполнен из прозрачного пластика. Диаметр кольца в основании колпака 25±1 см. Кольцо жёсткое имеет маркировку названия модели, кода, лота и срока годности. Наличие двух манжет: эластичная воротниковая и надувная. Наличие порта доступа с клапаном безопасности. Диаметр порта доступа не менее 10 см. Диаметр клапана безопасности - 7 см ±0,5 см. Наличие патрубков для подключения шлангов дыхательных контуров с рассеивателями. Диаметр патрубков 22±1 мм по типу 22М. Наличие четырех шипов фиксации держателей на кольце. Наличие двух герметизированных (3,5 - 7,0 мм) эластомерных портов на колпаке для выведения зондов и катетеров. Наличие трубки надува манжеты с пережимной клипсой. В комплекте два подмышечных цилиндрических держателя, Шланг Smoothbore 22мм с мягким концевым соединителем 22F-22F, длина 1,8м-1шт, Шланг Smoothbore 22мм с мягким концевым соединителем 22F-22F, длина 1,5м-1шт. Упаковка индивидуальная клинически чистая. Срок годности (гарантии): 5 лет от даты выпуска. | шт | 1 | 75000,00 | 75000,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) для взрослых, размер XL (45-52 см) | Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) для взрослых, размер L (окружность шеи - диапазон 45 - 52 см). Внутренний объем шлема 11±0,5 л. Вес шлема 380±10 гр. Колпак выполнен из прозрачного пластика. Диаметр кольца в основании колпака 25±1 см. Кольцо жёсткое имеет маркировку названия модели, кода, лота и срока годности. Наличие двух манжет: эластичная воротниковая и надувная. Наличие порта доступа с клапаном безопасности. Диаметр порта доступа не менее 10 см. Диаметр клапана безопасности - 7 см ±0,5 см. Наличие патрубков для подключения шлангов дыхательных контуров с рассеивателями. Диаметр патрубков 22±1 мм по типу 22М. Наличие четырех шипов фиксации держателей на кольце. Наличие двух герметизированных (3,5 - 7,0 мм) эластомерных портов на колпаке для выведения зондов и катетеров. Наличие трубки надува манжеты с пережимной клипсой. В комплекте два подмышечных цилиндрических держателя, Шланг Smoothbore 22мм с мягким концевым соединителем 22F-22F, длина 1,8м-1шт, Шланг Smoothbore 22мм с мягким концевым соединителем 22F-22F, длина 1,5м-1шт. Упаковка индивидуальная клинически чистая. Срок годности (гарантии): 5 лет от даты выпуска. | шт | 1 | 75000,00 | 75000,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Буж для проведения эндотрахеальных трубок, размер 15Fr | Буж для проведения эндотрахеальных трубок, размер 15Fr - проводник для проведения эндотрахеальных трубок с внутренним диаметром не менее 5,5 мм. Диаметр 15Fr (5,0 мм) Длина не менее 69 см. Масса не более 8 грамм. Маркировка длины проводника через 10, 20, 30. 40 см. Дистальные и проксимальные концы закруглены, атравматичны. Отсутствие металлических частей (возможность использования в условиях МРТ). На упаковку и непосредственно на проводник насены данные: наименование производителя и наименования торговой марки (в соответствии с данными регистрационного удостоверения), диаметр проводника в миллиметрах и во френчах, знак о запрете повторного использования. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. Срок стерильности (годности) не менее 3-х лет. | шт | 3 | 4708,00 | 14124,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 7 | Мешок Амбу | Мешок Амбу многоразовый, для взрослых, 1500мл | шт | 5 | 35000,00 | 175000,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 1364124,00 | | | | |  |  |

Сведения о потенциальных поставщиках представивших ценовые предложения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального поставщика | БИН/ИИН | Почтовый адрес потенциального поставщика | Время предоставления  ценового предложения |
| 1 | ИП Степанова 85 | 851230450439 | РК, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева, 163-87 | 18.08.2021г.  15:21 мин |
| 2 | ТОО «Арша» | 940340000203 | РК, г.Кокшетау, мкр.Васильковский, 12а | 19.08.2021г.  16:30 мин |
| 3 | ТОО «Sunmedica» | 030340001599 | РК, г.Алматы, ул.Кунаева, 21Б, офис 75 | 20.08.2021г.  11:28 мин |

| № п/п | Наименование | Ед.  изм | Цена | Ценовые предложения потенциальных поставщиков | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Степанова 85 | ТОО «Арша» | ТОО «Sunmedica» |
| 1 | Шприц 5мл | шт | 11,00 | - | 11,00 | - |
| 2 | Шприц 10мл | шт | 28,00 | - | 17,69 | - |
| 3 | Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) для взрослых, размер М (34-41 см) | шт | 75000,00 | - | - | 75000,00 |
| 4 | Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) для взрослых, размер L (40-47 см) | шт | 75000,00 | - | - | 75000,00 |
| 5 | Шлем для неинвазивной вентиляции легких (NIV) для взрослых, размер XL (45-52 см) | шт | 75000,00 | - | - | 75000,00 |
| 6 | Буж для проведения эндотрахеальных трубок, размер 15Fr | шт | 4708,00 | - | - | 3531,00 |
| 7 | Мешок Амбу | шт | 35000,00 | 34920,00 | - | - |

При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики не присутствовали.

**ИТОГИ**

Потенциальные поставщики ИП Степанова 85, **ТОО «Арша», ТОО «Sunmedica»** соответствуют требованиям предусмотренным главой 4 Правил.

1. Признать победителем закупа способом запроса ценовых предложений следующего потенциального поставщика: по лотам **№ 1, 2 - ТОО «Арша»,** РК, г.Кокшетау, мкр.Васильковский, 12а.
2. Признать победителем закупа способом запроса ценовых предложений следующего потенциального поставщика: по лотам **№ 3 - 6 - ТОО «Sunmedica»,** РК, г.Алматы, ул.Кунаева, 21Б, офис 75.
3. Признать победителем закупа способом запроса ценовых предложений следующего потенциального поставщика: по лотe **№ 7 - ИП Степанова 85,** РК, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева, 163-87.

И.о. директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мустафин А.Ж.