**Протокол итогов закупа по закупу лекарственных средств и медицинских изделий**

**способом запроса ценовых предложений №34**

**г. Петропавловск Дата: 07.09.2021г.**

Заказчик закупок способом запроса ценовых предложений - Коммунальное Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Первая городская больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», находящееся по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 3.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Шприц 20мл | шприц 20мл 3х-комп.с иглй 20G со сьемной иглой | шт | 25000 | 25,00 | 625000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Набор с 3-х канальным центральным венозным катетером | набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера:   Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон;  Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 х 20см), каналы G16/18/18, скорость потока 22/22/46 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035'' х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт | 30 | 12000,00 | 360000,00 | По заявке с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Трубка эндотрахеальная | Стерильная с манжетой из нетоксичного ПВХ,латекса тип «мерфи» d-32 ± 5 см №9 | шт | 50 | 350,00 | 17500,00 | В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 1002500,00 | | | | |  |  |

Сведения о потенциальных поставщиках представивших ценовые предложения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциального поставщика | БИН/ИИН | Почтовый адрес потенциального поставщика | Время предоставления  ценового предложения |
| 3 | ТОО «Гелика» | 001140000601 | РК, г.Петропавловск, ул.Маяковского, 95 | 02.09.2021г.  10:37 мин |

| № п/п | Наименование | Ед.  изм | Цена | Ценовые предложения потенциальных поставщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Гелика» |
| 1 | Шприц 20мл | шт | 25,00 | - |
| 2 | Набор с 3-х канальным центральным венозным катетером | шт | 12000,00 | 12000,00 |
| 3 | Трубка эндотрахеальная | шт | 350,00 | 349,00 |

При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики не присутствовали.

**ИТОГИ**

Потенциальный поставщик **ТОО «Гелика»** соответствует требованиям предусмотренным главой 4 Правил.

1. Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лоту **№1** не состоявшимся по причине отсутствия ценовых предложений
2. Признать победителем закупа способом запроса ценовых предложений следующего потенциального поставщика: по лотам **№ 2, 3 - ТОО «Гелика»,** РК, г.Петропавловск, ул.Маяковского, 95.

И.о. директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мустафин А.Ж.