Приложение № 1

к Объявлению № 44 от 04.07.2023

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Вата | медицинская нестерильная хирургическая, 100гр | упак | 700 | 250,00 | 175 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Экспресс-анализатор для определения концентрации глюкозы, капиллярной крови к тест-полоскам АТ Care | Диапазон измерений:  Электроды глюкозы - 10-600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л).  Источник питания:  Батарея питания тип CR2032 – 1 шт., с возможностью подключения дополнительной батареи типа CR2032 для увеличения количества измерений.  Размеры:  Длина - 18мм  Высота - 51мм  Ширина - 88мм  Вес:48г (включая батарею питания)  Дисплей:жидкокристаллический дисплей  Температурные границы: от 5°C и до 30°C (от 41°F до 86°F)  Границы влажности:Относительная влажность от1 0% до 90% (без конденсации)  Объем памяти: 300 показаний измерений с указанием даты и времени измерения. | шт | 10 | 5 000,00 | 50 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 225 000,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мустафин А.Ж.