Приложение № 1

к Объявлению № 47 от 21.07.2023

Перечень закупаемых товаров

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Описание | Ед.  изм. | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | Срок и условия поставки | Место поставки |
| 1 | Азопирам | Набор для контроля качества предстерилизационной очистки изделий мед.назначения №10. Набор на 1000 определений. | уп | 12 | 5 200,00 | 62 400,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Канюля внутривенная 18 G | Для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов с катетером и инъекционным клапаном. Канюля одноразовая с крыльями и портом, эргономичные крылья для обеспечения длительного использования, защелкивающаяся крышка насадки для соединения, цвет корпуса – зеленый; размер: наружный диаметр катетера 1,3; диаметр иглы из нержавеющей стали 0,85; длина не менее 45; скорость потока в мл/мин 95. | шт | 200 | 75,00 | 15 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Канюля внутривенная 20 G | Для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов с катетером и инъекционным клапаном. Канюля одноразовая с крыльями и портом, эргономичные крылья для обеспечения длительного использования, защелкивающаяся крышка насадки для соединения, цвет корпуса – розовый; размер: наружный диаметр катетера 1,1; диаметр иглы из нержавеющей стали 0,7; длина не менее 32; скорость потока в мл/мин 61. | шт | 1000 | 75,00 | 75 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Канюля внутривенная 22 G | Для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов с катетером и инъекционным клапаном. Канюля одноразовая с крыльями и портом, эргономичные крылья для обеспечения длительного использования, защелкивающаяся крышка насадки для соединения, цвет корпуса – синий; размер: наружный диаметр катетера 0,9; диаметр иглы из нержавеющей стали 0,55; длина не менее 25; скорость потока в мл/мин 36. | шт | 1000 | 75,00 | 75 000,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Фитоменадион | Раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл, №5 | амп | 300 | 132,74 | 39 822,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Меропенем | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1г | фл | 1 800 | 3 001,85 | 5 403 330,00 | В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP\* | СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | ИТОГО | 5 670 552,00 | | | | |  |  |

\*DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мустафин А.Ж.