23.05.2024ж. № 42 Хабарландыруға № 1 қосымша/ Приложение № 1

к Объявлению № 42 от 23.05.2024г.

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі / Перечень закупаемых товаров

| Лоттың № лота | Атауы / Наименование | Сипаттама / Описание | Өлш.бірл./ Ед. изм. | Саны / Кол-во | Бағасы,теңге / Цена, тенге | Сомасы, теңге / Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі мен шарттары / Срок и условия поставки | Жеткізу орны / Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-реактивті ақуыз CRP / CRP / CRP биохимиялық анализаторға жүйелік реагент ERBA XL-200/С-реактивный белок CRP / CRP / CRP системный реагент на биохимический анализатор ERBA XL-200 | С-реактивті ақуыз CRP / CRP / CRP жүйелік реагент Турбидиметриялық әдіс Буып-түю:Реагент 1 кемінде 2х40 мл, Реагент 2 кемінде 2х10 мл. Реагенттердің құрамы: Реагент 1 (Буфер) фосфат буфері (РН 7,43), Полиэтиленгликоль кемінде 40 г/л, натрий азиді кемінде 0,1%. Реагент 2 (Антисарысуы) фосфат буфері (РН 7,43), адамның С-реактивті ақуызына қарсы ешкі антиденелері, натрий азиді 0,1% - дан кем емес. Сызықтық: кем дегенде 840 мг / л; Сезімталдық: 0,1 мг/дл (1 мг/л)аспайды; Hookeffect: кем дегенде 84 мг / дл (840 мг / л) Реагba XL-200 анализаторларымен үйлесімді контейнерлерде штрих-кодталған реагенттердің қаптамалары./С-реактивный белок CRP / CRP / CRPСистемный реагент Турбидиметрический метод Фасовка:Реагент 1 не менее 2х40 мл, Реагент 2 не менее 2х10 мл. Состав реагентов: Реагент 1 (Буфер) Фосфатный буфер (pH 7,43), Полиэтиленгликольне менее 40 г/л, Азид натрия не менее 0,1%. Реагент 2 (Антисыворотка) Фосфатный буфер (pH 7,43), Козьи антитела против человеческого С-реактивного белка, Азид натрия не менее 0,1%. Линейность: не менее 840 мг/л; Чувствительность: не более 0,1 мг/дл (1 мг/л); Hookeffect: не менее 84 мг/дл (840 мг/л) Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | жинақнабор | 4 | 84 150,00 | 336 600,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | ERBA XL-200 биохимиялық анализаторына арналған XL мультикалибраторы/Мультикалибратор XL на биохимический анализатор ERBA XL-200 | XL / XL MULTICAL / XL Multical Мультикалибраторы қаптама: Реагент 1 (Мультикалибратор) кемінде 4х3 мл. XL МУЛЬТИКАЛИБРАТОР адамның қан сарысуынан жасалған және биохимиялық зерттеу әдістерін калибрлеуге арналған. ERBA XL-200 анализаторларымен үйлесімді контейнерлерде штрих-кодталған реагенттердің қаптамалары./Мультикалибратор XL / XL MULTICAL / XL MULTICAL Фасовка: Реагент 1 (Мультикалибратор) не менее 4х3 мл. XL МУЛЬТИКАЛИБРАТОР изготовлен на основе сыворотки крови человека и предназначен для калибровки биохимических методов исследования. Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | жинақнабор | 1 | 90 450,00 | 90 450,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | AЛТ / GPT 330 (Аланинаминотрансфераза) ERBA XL-200 биохимиялық анализаторына/AЛТ/GPT 330 (Аланинаминотрансфераза) на биохимический анализатор ERBA XL-200 | АЛТ / ГПТ ЭРБА Күйелік реагент Ifcc пиридоксал-5-фосфатсыз Әділет. Буып-түю: Реагент 1 6х44 мл-ден кем ЕМС, Реагент 2 3х22 мл-ден кем ЕМС. Реагенттердің құрам: Реагент 1 Трис буфер (РН 7.5) кеминде 137,5 ммоль/л, L - Аланин кеминде 709 ммоль/л, ЛДГ кеминде 2000 Е/л, Реагент2 – Капсо кеминде 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат кеминде 85 ммоль / л, НАДН кеминде 1,05 ммоль/л. Сызықтық: кеминде 360 Е/л (6,12 мккат/л). Сезімдік: 4,4 Е/л (0,075 мккат/л) аспайды. ERBA XL-200 анализаторларымен үйіндегі контейнерлерде штрих-кодталған реагенттердің қаптамалары. / Alt / GPT Системba жүйелік Реагент IFCC пиридоксал-5-фосфатсыз әдіс. Буып-түю: Реагент 1 6х44 мл-ден кем емес, Реагент 2 3х22 мл-ден кем емес. Реагенттердің құрамы: Реагент 1 Трис буфер (РН 7.5) кемінде 137,5 ммоль/л, L - Аланин кемінде 709 ммоль/л, ЛДГ кемінде 2000 Е/л, Реагент2 – CAPSO кемінде 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат кемінде 85 ммоль / л, НАДН кемінде 1,05 ммоль/л. Сызықтық: кемінде 360 Е/л (6,12 мккат/л). Сезімталдық: 4,4 Е/л (0,075 мккат/л) аспайды. ERBA XL-200 анализаторларымен үйлесімді контейнерлерде штрих-кодталған реагенттердің қаптамалары./АЛТ / ГПТ ЭРБА Жүйелік реагент IFCC пиридоксал-5-фосфатсыз әдіс. Буып-түю: Реагент 1 6х44 мл-ден кем емес, Реагент 2 3х22 мл-ден кем емес. Реагенттердің құрамы: Реагент 1 Трис буфер (РН 7.5) кемінде 137,5 ммоль/л, L - Аланин кемінде 709 ммоль/л, ЛДГ кемінде 2000 Е/л, Реагент2 – CAPSO кемінде 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат кемінде 85 ммоль / л, НАДН кемінде 1,05 ммоль/л. Сызықтық: кемінде 360 Е/л (6,12 мккат/л). Сезімталдық: 4,4 Е/л (0,075 мккат/л) аспайды. ERBA XL-200 анализаторларымен үйлесімді контейнерлерде штрих-кодталған реагенттердің қаптамалары. / АЛТ / ГПТ ЭРБА Cистемный Реагент IFCC метод без пиридоксаль-5-фосфата. Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 не менее 3х22 мл. Состав реагентов: Реагент 1 Трис буфер (pH 7.5) не менее 137,5 ммоль/л, L - Аланин не менее 709 ммоль/л, ЛДГ не менее 2000 Е/л, Реагент2 – CAPSO не менее 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат не менее 85 ммоль/л, НАДН не менее 1,05 ммоль/л. Линейность: не менее 360 Е/л (6,12 мккат/л). Чувствительность: не более 4,4 Е/л (0,075 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | дана/шт | 2 | 36 500,00 | 73 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | ACT / GOT 330 (Аспартатаминотрансфераза) ERBA XL-200 биохимиялық анализаторына/АСТ/GOT 330 (Аспартатаминотрансфераза) на биохимический анализатор ERBA XL-200 | АСТ/ ГОТ ЭРБА Жүйлік реагент IFCC Әділет, пиридоксал-5-фосфатсыз. Буып-түю: Реагент 1 6х44 мл-ден кем ЕМС, Реагент 2 3х22 мл-ден кем ЕМС. Реагенттердің құрам: Реагент 1 Трис буфер (РН 7.8) кеминде 110 ммоль/л, L – Аспартат кеминде 340 ммоль/л, ЛДГ кеминде 4000 Е/л, МДГ кеминде 750 Е / л, Capsa реагент 2 кеминде 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат кеминде 85 ммоль/л, НАДН кеминде 1,05 ммоль/л. с. Сызықтық кеминде 390 Е / л (5,1 мккат/л). Сезімдік: 3,84 е/л (0,064 мккат / л) аспайды. ERBA XL-200 анализаторларымен үйіндегі контейнерлерде штрих-кодталған реагенттердің қаптамалары. / АСТ / ГОТ Эрба жүйелік реагент Ifcc әдісі, пиридоксал-5-фосфатсыз. Буып-түю: Реагент 1 6х44 мл-ден кем емес, Реагент 2 3х22 мл-ден кем емес. Реагенттердің құрамы: Реагент 1 Трис буфер (РН 7.8) кемінде 110 ммоль/л, L – Аспартат кемінде 340 ммоль/л, ЛДГ кемінде 4000 Е/л, МДГ кемінде 750 Е / л, 2 капсо реагенті 20 ммоль/л кем емес, 2-Оксоглутаратне 85 ммоль/л кем емес, NADH 1,05 ммоль/л кем емес. Сызықтық кемінде 390 Е / л (5,1 мккат/л). Сезімталдық: 3,84 Е/л (0,064 мккат/л) аспайды. ERBA XL-200 анализаторларымен үйлесімді контейнерлерде штрих-кодталған реагенттердің қаптамалары./АСТ/ ГОТ ЭРБА Жүйелік реагент IFCC әдісі, пиридоксал-5-фосфатсыз. Буып-түю: Реагент 1 6х44 мл-ден кем емес, Реагент 2 3х22 мл-ден кем емес. Реагенттердің құрамы: Реагент 1 Трис буфер (РН 7.8) кемінде 110 ммоль/л, L – Аспартат кемінде 340 ммоль/л, ЛДГ кемінде 4000 Е/л, МДГ кемінде 750 Е / л, CAPSA реагент 2 кемінде 20 ммоль/л, 2-Оксоглутарат кемінде 85 ммоль/л, НAДH кемінде 1,05 ммоль/л.с. Сызықтық кемінде 390 Е / л (5,1 мккат/л). Сезімталдық: 3,84 Е/л (0,064 мккат/л) аспайды. ERBA XL-200 анализаторларымен үйлесімді контейнерлерде штрих-кодталған реагенттердің қаптамалары. / АСТ/ ГОТ ЭРБА Cистемный реагент IFCC метод, без пиридоксаль-5-фосфата. Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 не менее 3х22 мл. Состав реагентов: Реагент 1 Трис буфер (pH 7.8) не менее 110 ммоль/л, L – Аспартат не менее 340 ммоль/л, ЛДГ не менее 4000 Е/л, МДГ не менее 750 Е/л, Реагент 2 CAPSO не менее 20 ммоль/л, 2-Оксоглутаратне менее 85 ммоль/л, НАДН не менее 1,05 ммоль/л. Линейность не менее 390 Е/л (5,1 мккат/л). Чувствительность: не более 3,84 Е/л (0,064 мккат/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | дана/шт | 2 | 36 500,00 | 73 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Билирубин жалпы Т DSA 330 ERBA XL-200 биохимиялық анализаторына жүйелік реагент/Билирубин общий Т DSA 330 системный реагент на биохимический анализатор ERBA XL-200 | Билирубин жалпы DHA 330 / Bill T DC 330 жүйелік Реагент Диазометод Буып-түю: Реагент 1 6х44 мл-ден кем емес, Реагент 2 3х22 мл-ден кем емес. Реагенттердің құрамы: 1 HCL реагенті кемінде 58,8 ммоль/л, сульфанил қышқылы кемінде 28.87 ммоль / л, цетримоний бромиді кемінде 68.6 ммоль / л. Реагент 2 натрий нитриті кемінде 2,90 ммоль / л. Сызықтық: кемінде 23 мг /дл (389,85 мкмоль/л). Сезімталдық: 0,08 мг/дл (1,36 мкмоль/л) аспайды. Реагba XL-200 анализаторларымен үйлесімді контейнерлерде штрих-кодталған реагенттердің қаптамалары./Билирубин общий ДХА 330/BIL T DCA 330 Системный Реагент Диазометод Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 не менее 3х22 мл. Состав реагентов: Реагент 1 HCl не менее 58,8 ммоль/л, Сульфаниловая кислота не менее 28.87 ммоль/л, Цетримония бромид не менее 68.6 ммоль/л. Реагент 2 Нитрит натрия не менее 2,90 ммоль/л. Линейность: не менее 23 мг /дл (389,85 мкмоль/л). Чувствительность: не более 0,08 мг/дл (1,36 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | орау уп | 2 | 64 900,00 | 129 800,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Билирубин тікелей D DS 330 ERBA XL-200 биохимиялық анализаторына жүйелік реагент/Билирубин прямой D DSA 330 системный реагент на биохимический анализатор ERBA XL-200 | Билирубин тікелей ДХА 330/BIL D DCA 330 Жүйелік Реагент Диазометод Буып-түю: Реагент 1 6х44 мл-ден кем емес, Реагент 2 3х22 мл-ден кем емес. Реагенттердің құрамы: 1 HCL реагенті кемінде 23,0 ммоль/л, сульфанил қышқылы кемінде 28.87 ммоль / л, Реагент 2 натрий нитриті кемінде 2,9 ммоль /л.сызықтық: кемінде 23 мг/дл (389,85 мкмоль / л). Сезімталдық: 0,18 мг/дл (3,05 мкмоль/л) аспайды. Реагba XL-200 анализаторларымен үйлесімді контейнерлерде штрих-кодталған реагенттердің қаптамалары./Билирубин прямой ДХА 330/BIL D DCA 330 Системный Реагент Диазометод Фасовка: Реагент 1 не менее 6х44 мл, Реагент 2 не менее 3х22 мл. Состав реагентов: Реагент 1 HCl не менее 23,0 ммоль/л, Сульфаниловая кислота не менее 28.87 ммоль/л, Реагент 2 Нитрит натрия не менее 2,9 ммоль/л. Линейность: не менее 23 мг /дл (389,85 мкмоль/л). Чувствительность: не более 0,18 мг/дл (3,05 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | орау уп | 2 | 61 820,00 | 123 640,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | БАРЛЫҒЫ / ИТОГО | 826 490,00 |  |  |  |  |  |  |

*DDP (ағылш. delivered duty paid): тауар Тапсырыс берушіге Шартта көрсетілген, барлық кедендік баждар мен тәуекелдерден тазартылған межелі жерге жеткізіледі. / *DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

Директор   ___________________________ А.Ж. Мұстафин