31.07.2024ж. № 45 Хабрландыруға № 1 қосымша/ Приложение № 1

к Объявлению № 45 от 31.07.2024г.

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі / Перечень закупаемых товаров

| Лоттың № лота | Атауы / Наименование | Сипаттама / Описание | Өлш.бірл./ Ед. изм. | Саны / Кол-во | Бағасы,теңге / Цена, тенге | Сомасы, теңге / Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі мен шарттары / Срок и условия поставки | Жеткізу орны / Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Getein жылдам сандық тест cTn I /Getein Быстрый количественный тест cTn I | CTN I Getting жылдам сандық сынағы флуоресцентті иммуноанализ арқылы Getein анализаторларындағы адамның толық қанындағы немесе плазмасындағы cTn I концентрациясын сандық түрде анықтауға арналған. Тек in vitro диагностикасы үшін. Тек кәсіби пайдалану үшін. Компоненттер 1. Тест картриджі 25 тест / жинақ ` 2. 25 пробирканы анықтауға арналған Буфер / жиынтық. 3. SD картасы 1 дана / жинақ 4. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана / жинақ САҚТАУ ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ 1. Анықтау буферін 2-30 ℃ температурада сақтаңыз, сақтау мерзімі 24 ай. 2. Сынақ картриджін 2-30 ℃ температурада сақтаңыз, жарамдылық мерзімі 24 ай. 3. Сынақ картриджін флуоресцентті иммуноанализ арқылы пакетті ашқаннан кейін 30 минут ішінде пайдалану керек./Быстрый количественный тест cTn I Getein предназначен для количественного определения концентрации cTn I в цельной крови или плазме человека на анализаторах Getein с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования. Компоненты 1. Тестовый картридж 25 тестов / комплект ` 2. Буфер для детектирования 25 пробирок / набор. 3. SD-карта 1 шт. / Комплект 4. Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр / комплект УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер обнаружения при температуре 2-30 ℃, срок хранения 24 месяца. 2. Храните тестовый картридж при температуре 2-30 ℃, срок годности 24 месяца. 3. Тестовый картридж следует использовать в течение 30 минут после открытия пакета с помощью флуоресцентного иммуноанализа. | Орау/уп. | 15 | 55 000,00 | 825 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Getein жылдам сандық тест D-dimer /Getein Быстрый количественный тест D-dimer | D-dimer getein жылдам сандық сынағы Getein анализаторларындағы адамның толық қанындағы немесе плазмасындағы D-dimer концентрациясын сандық анықтауға арналған флуоресцентті иммундық талдау арқылы. Тек in vitro диагностикасы үшін. Тек кәсіби пайдалану үшін. Компоненттер 1. Тест картриджі 25 тест / жинақ ` 2. 25 пробирканы анықтауға арналған Буфер / жиынтық. 3. SD картасы 1 дана / жинақ 4. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана / жинақ САҚТАУ ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ 1. Анықтау буферін 2-30 ℃ температурада сақтаңыз, сақтау мерзімі 24 ай. 2. Сынақ картриджін 2-30 ℃ температурада сақтаңыз, жарамдылық мерзімі 24 ай. 3. Сынақ картриджін флуоресцентті иммуноанализ арқылы пакетті ашқаннан кейін 30 минут ішінде пайдалану керек./Быстрый количественный тест D-dimer Getein предназначен для количественного определения концентрации D-dimer в цельной крови или плазме человека на анализаторах Getein с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования. Компоненты 1. Тестовый картридж 25 тестов / комплект ` 2. Буфер для детектирования 25 пробирок / набор. 3. SD-карта 1 шт. / Комплект 4. Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр / комплект УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер обнаружения при температуре 2-30 ℃, срок хранения 24 месяца. 2. Храните тестовый картридж при температуре 2-30 ℃, срок годности 24 месяца. 3. Тестовый картридж следует использовать в течение 30 минут после открытия пакета с помощью флуоресцентного иммуноанализа. | Орау/уп. | 4 | 65 000,00 | 260 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Getein жылдам сандық тест PCT прокальцитонин /Getein Быстрый количественный тест PCT (прокальцитонин) | Pct getein жылдам сандық сынағы Getein анализаторларындағы адам қанындағы немесе плазмасындағы РСТ концентрациясын сандық анықтауға арналған флуоресцентті иммундық талдау арқылы. Тек in vitro диагностикасы үшін. Тек кәсіби пайдалану үшін. Компоненттер 1. Тест картриджі 25 тест / жинақ ` 2. 25 пробирканы анықтауға арналған Буфер / жиынтық. 3. SD картасы 1 дана / жинақ 4. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 1 дана / жинақ САҚТАУ ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ 1. Анықтау буферін 2-30 ℃ температурада сақтаңыз, сақтау мерзімі 24 ай. 2. Сынақ картриджін 2-30 ℃ температурада сақтаңыз, жарамдылық мерзімі 24 ай. 3. Сынақ картриджін флуоресцентті иммуноанализ арқылы пакетті ашқаннан кейін 30 минут ішінде пайдалану керек./Быстрый количественный тест PCT Getein предназначен для количественного определения концентрации PCT в цельной крови или плазме человека на анализаторах Getein с помощью флуоресцентного иммуноанализа. Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования. Компоненты 1. Тестовый картридж 25 тестов / комплект ` 2. Буфер для детектирования 25 пробирок / набор. 3. SD-карта 1 шт. / Комплект 4. Инструкция по эксплуатации 1 экземпляр / комплект УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер обнаружения при температуре 2-30 ℃, срок хранения 24 месяца. 2. Храните тестовый картридж при температуре 2-30 ℃, срок годности 24 месяца. 3. Тестовый картридж следует использовать в течение 30 минут после открытия пакета с помощью флуоресцентного иммуноанализа. | Орау/уп. | 15 | 59 000,00 | 885 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Креатинин 275 | КРЕАТИНИН ЭРБА Жүйелік реагент. Яффа әдісі, депротеинизациясыз Буып-түю: Реагент 1 кемінде 5х44 мл, Реагент 2 кемінде 5х11 мл. Реагенттердің құрамы: Реагент 1 Натрий гидроксиді кем дегенде 240 ммоль / л. Реагент 2 пикрин қышқылы кем дегенде 26 ммоль/л.оль / л. Сызықтық кемінде 18 мг/дл. (1590 мкмоль/л) Сезімталдық: 0,08 мг / дл аспайды. (6,8 мкмоль / л). ERBA XL-200 анализаторларымен үйлесімді контейнерлерде штрих-кодталған реагенттердің қаптамалары. / КРЕАТИНИН ЭРБА Системный Реагент. Метод Яффе, без депротеинизации Фасовка: Реагент 1 не менее 5х44 мл, Реагент 2 не менее 5х11 мл. Состав реагентов: Реагент 1 Натрия гидроокись не менее 240 ммоль/л. Реагент 2 Пикриновая кислота не менее 26 ммоль/л. Линейность не менее 18 мг/дл. (1590 мкмоль/л) Чувствительность: не более 0,08 мг/дл. (6,8 мкмоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | дана/шт | 2 | 23 500,00 | 47 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 5 | Мочевина UREA 275 Жүйелік Реагент / Мочевина UREA 275 Cистемный Реагент | Мочевина UREA 275 Жүйелік Реагент Уреаза-ГЛДГ әдісі Буып-түю: Реагент 1 кемінде 5х44 мл, Реагент 2 кемінде 5х11 мл. Реагенттердің құрамы: Реагент 1 Трис буфері кемінде 100 ммоль/л, Уреаза кемінде 10 КЕ/мл, ГЛДГ кемінде 3,8 КЕ/мл, 2-кетоглутарат кемінде 5,49 ммоль / л, Реагент 2 NADH кем дегенде 1.66 ммоль/л. Сызықтық: кемінде 300 мг/дл (49,8 ммоль/л) (мочевина), кемінде 140 мг/дл (23,24 ммоль/л) (мочевина азоты). Сезімталдық: 11.5 мг/дл (1,91 ммоль/л) аспайды. ERBA XL-200 анализаторларымен үйлесімді контейнерлерде штрих-кодталған реагенттердің қаптамалары / Мочевина ЭРБА Cистемный Реагент Метод Уреаза-ГЛДГ Фасовка: Реагент 1 не менее 5х44 мл, Реагент 2 не менее 5х11 мл. Состав реагентов: Реагент 1 Трис буфер не менее 100 ммоль/л, Уреаза не менее 10 КЕ/мл, ГЛДГ не менее 3,8 КЕ/мл, 2- кетоглутарат не менее 5.49 ммоль/л, Реагент 2 НАДН не менее 1.66 ммоль/л. Линейность: не менее 300 мг/дл (49,8 ммоль/л) (мочевина), не менее 140 мг/дл (23,24 ммоль/л) (Азот мочевины). Чувствительность: не более 11.5 мг/дл (1,91 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200 | дана/шт | 2 | 42 000,00 | 84 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 6 | Циль-Нильсен бойынша жағындыларды бояуға арналған жинақ 100/Набор для окраски мазков по Циль-Нильсену 100 | Қышқылға төзімді қасиеттері бар микроорганизмдерді, атап айтқанда туберкулез микобактериялары тұқымдасының бактерияларын дифференциалды бояуға және анықтауға арналған реагенттер жиынтығы./Набор реагентов, предназначенных для дифференциальной окраски и выявления микроорганизмов с кислотоустойчивыми свойствами, в частности бактерий семейства микобактерии туберкулёза. | Жинақ/набор | 6 | 9 000,00 | 54 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 7 | Кеңестер /Наконечники | Сүзгісі бар кеңестер 1000 мкл, әмбебап, стерильді, қаптамада – 1000 дана /Наконечники с фильтром 1000 мкл, универсальные, стерильные, в упаковке – 1000 шт | Орау/уп | 2 | 11 000,00 | 22 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 8 | Темір FE 125 жүйелік реагент/Железо FE 125 Системный реагент | мір FE 125 жүйелік реагент Феррозин әдісі Буып-түю: Реагент 1 кемінде 4х25 мл, Реагент 2 кемінде 2х12. 5 мл, Реагент 3 стандарт кемінде 2х2 мл; Реагенттердің құрамы: Реагент 1 Ацетатты буфер РН 4,5 кемінде 122 ммоль / л, Гидроксиламин гидрохлориді кемінде 220 ммоль / л). Реагент 2 Феррозин кемінде 3 ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлориді кемінде 220 ммоль / л. Реагент 3 Стандарт (Темір кемінде 500 мкг/дл – 89.5 мкмоль/л). Сызықтық: кемінде 890 мкг / дл (160 мкмоль / л) Сезімталдық: 8,66 мкг/дл (1,55 мкмоль/л)аспайды Реагba XL-200 анализаторларымен үйлесімді контейнерлерде штрих-кодталған реагенттердің қаптамалары./ Железо FE 125 Системный реагент Метод с феррозином Фасовка: Реагент 1 не менее 4х25 мл, Реагент 2 не менее 2х12.5 мл, Реагент 3 Стандарт не менее 2х2 мл; Состав реагентов: Реагент 1 Ацетатный буфер pH 4,5 не менее 122 ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид не менее 220 ммоль/л). Реагент 2 Феррозин не менее 3 ммоль/л, Гидроксиламин гидрохлорид не менее 220 ммоль/л. Реагент 3 Стандарт (Железо не менее 500 мкг/дл – 89.5 мкмоль/л). Линейность: не менее 890 мкг/дл (160 мкмоль/л) Чувствительность: не более 8,66 мкг/дл (1,55 мкмоль/л) Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | Жинақ/набор | 1 | 36 200,00 | 36 200,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | БАРЛЫҒЫ / ИТОГО | 2 213 200,00 |  |  |  |  |  |  |

*DDP (ағылш. delivered duty paid): тауар Тапсырыс берушіге Шартта көрсетілген, барлық кедендік баждар мен тәуекелдерден тазартылған межелі жерге жеткізіледі. / *DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

Директордың м. а. /

И.о. директора   ___________________________ Ш.С.Смагұлова

Клиникалық-диагностикалық

зертхана меңгерушісі/_________________Д.Ж. Тоғайбаева

Заведующая КДЛ