01.08.2024ж. № 46 Хабрландыруға № 1 қосымша/ Приложение № 1

к Объявлению № 46 от 01.08.2024г.

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі / Перечень закупаемых товаров

| Лоттың № лота | Атауы / Наименование | Сипаттама / Описание | Өлш.бірл./ Ед. изм. | Саны / Кол-во | Бағасы,теңге / Цена, тенге | Сомасы, теңге / Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі мен шарттары / Срок и условия поставки | Жеткізу орны / Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глюкоза GLU 440 | ГЛЮКОЗА ЭРБА Жүйелік реагент GOD-POD әдісі Буып-түю: Реагент 1 кемінде 10х44 мл. Реагенттердің құрамы: Реагент 1 Фосфат буфері 250 ммоль/л кем емес, Глюкоза оксидазасы 25 Е/л кем емес, Пероксидаза 2 Е/л кем емес, Фенол 5 ммоль/л кем емес, 4-аминоантипирин 0,5 ммоль/л кем емес. Сызықтық: кем дегенде 450 (мг/дл) (25 ммоль/л), Сезімталдық: 2,34-тен аспайды(мг/дл.) (0,131 ммоль/л). Реагba XL-200 анализаторларымен үйлесімді контейнерлерде штрих-кодталған реагенттердің қаптамалары./ ГЛЮКОЗА ЭРБА Системный Реагент метод GOD-POD Фасовка: Реагент 1 не менее 10х44 мл. Состав реагентов: Реагент 1 Фосфатный буфер не менее 250 ммоль/л, Глюкозооксидаза не менее 25 Е/л, Пероксидаза не менее 2 Е/л, Фенол не менее 5 ммоль/л, 4 – аминоантипирин не менее 0.5 ммоль/л. Линейность: не менее 450 (мг/дл) (25 ммоль/л), Чувствительность: не более 2,34 (мг/дл.) (0,131 ммоль/л). Упаковки реагентов штрих-кодированные в емкостях совместимых с анализаторами ERBA XL-200. | жинақ/набор | 1 | 37 000,00 | 37 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | БАРЛЫҒЫ / ИТОГО | 37 000,00 |  |  |  |  |  |  |

*DDP (ағылш. delivered duty paid): тауар Тапсырыс берушіге Шартта көрсетілген, барлық кедендік баждар мен тәуекелдерден тазартылған межелі жерге жеткізіледі. / *DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

Директордың м. а. /

И.о. директора   ___________________________ Ш.С.Смагұлова

Клиникалық-диагностикалық

зертхана меңгерушісі/_________________Д.Ж. Тоғайбаева

Заведующая КДЛ