01.08.2024ж. № 47 Хабрландыруға № 1 қосымша/ Приложение № 1

к Объявлению № 47 от 01.08.2024г.

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі / Перечень закупаемых товаров

| Лоттың № лота | Атауы / Наименование | Сипаттама / Описание | Өлш.бірл./ Ед. изм. | Саны / Кол-во | Бағасы,теңге / Цена, тенге | Сомасы, теңге / Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі мен шарттары / Срок и условия поставки | Жеткізу орны / Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тропикамид 1% | Глазные капли 1%, 10 мл | құты | 20 | 761,96 | 15 239,20 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 2 | Контур тыныс алу бір реттік ересек /Контур дыхательный одноразовый взрослый | Ересектерге арналған желдеткіш үшін бір реттік тыныс алу тізбегі жиынтық: - түтік ұзындығы 1,8 м және диаметрі 22м-22м – 2 дана; - - ұзындығы 0,9 м 22М-22М қосымша түтік; - толық жиналмалы ылғал жинағыш-2 дана; -7,6 мм порттары бар 22м-22м/15f Y қосқышы-1 дана; - бұрыштық қосқыш -1 дана; - тікелей қосқыш 22м-22м-1 дана. Барлық элементтер бір клиникалық таза қаптамада. Қолданылатын материалдар: поливинилхлорид (фталатсыз). / Контур дыхательный одноразовый для аппарата ИВЛ для взрослых комплектация: - трубка длина 1,8м и диаметр 22М-22М – 2 шт; - дополнительная трубка длиной 0,9м 22М-22М; - влагосборник полностью разборный – 2 шт; - Y-образный соединитель 22М-22М/15F с портами 7,6мм- 1 шт; - угловой соединитель -1 шт; - прямой соединитель 22М-22М – 1 шт. Все элементы в единой клинически чистой упаковке. Используемые материалы: поливинилхлорид (не содержащий фталатов). | дана/шт | 250 | 2 795,00 | 698 750,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 3 | Жылу алмастырғышы бар Бактерияға қарсы сүзгі /Фильтр антибактериальный с теплообменником | Өкпені жасанды желдету аппаратына арналған жылу алмастырғышы бар Бактерияға қарсы сүзгі, ересек /Фильтр антибактериальный с теплообменником для аппарата ИВЛ, взрослый | дана/шт | 2 500 | 305,00 | 762 500,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
| 4 | Коннектор серпімді порты бар икемді бұрыштық топса /Соединитель гибкий угловой шарнирный с эластичным портом | Коннектор икемді бұрыштық топсалы, тыныс алу контурын маскамен, эпиглоттальды каналмен, интубациялық түтікпен және т.б. санация және бронхоскопия мүмкіндігімен байланыстыруға арналған серпімді порты бар. Қосқыш конфигурацияланатын бұрыштық 22F-22m/15f, Қос топсалы, герметикалық қос порт 7,6/9,5 мм "FLIP TOP" қақпағы бар, эластомерлі тығыздағыш тазартқыш манжеті бар. Ұзындығы 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен / Соединитель гибкий угловой шарнирный с эластичным портом для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. с возможностью санации и бронхоскопии. Соединитель конфигурируемый угловой 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным двойным портом колпачком «FLIP TOP» 7,6/9,5мм, с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. | дана/шт | 150 | 1 350,00 | 202 500,00 | Тапсырыс берушінің өтінім берген күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, саны тапсырыс берушімен келісім бойынша DDP* / В течение 15 календарных дней с даты заявки заказчика, в количестве по согласованию с заказчиком DDP* | СҚО, Петропавл, Сәтбаев көшесі, 3 (Дәріхана) / СКО, Петропавловск, ул. Сатпаева,3 (Аптека) |
|  | БАРЛЫҒЫ / ИТОГО | 1 678 989,20 |  |  |  |  |  |  |

*DDP (ағылш. delivered duty paid): тауар Тапсырыс берушіге Шартта көрсетілген, барлық кедендік баждар мен тәуекелдерден тазартылған межелі жерге жеткізіледі. / *DDP (англ. delivered duty paid): товар доставляется заказчику в место назначения, указанное в договоре, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков.

Директордың м. а. /

И.о. директора   ___________________________ Ш.С.Смагұлова

Директордың орынбасары /_________________Е.С. Мәкенов

Заместитель директора